## 見積工数表
（参考様式2）
揚水機場外更新実施設計業務 見積り工数表
会社名：
●ポンプ設備更新実施設計においては、見積仕様書第２章第４節貸与資料 に、過去の同種・同規模施設の同種実施設計成果品を貸与・参考とできる旨記載しています。見積の際にはご検討願います。
項 目 |  | 設 計 内 容 |  | 主任技術者 | 理事・技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員 | 計
ポンプ設備更新実施設計
基本事項 |  | 業務計画書の作成 設計の目的、主旨、範囲の確認 貸与資料の把握 設備の概要、貸与資料等から設計条件を整理
現地踏査 |  | 各揚水機場について1回以上の現地踏査 運用状況・現場状況等の把握、整理
検討事項 |  | 合理的な更新計画の作成 ポンプ形式、設備構成の検討 コスト縮減提案 土木構造物の寸法決定
設計計算 |  | ポンプ仕様、原動機出力の決定 補機、配置の検討 各部応力計算 材質、部材寸法の決定 操作、制御設備および電源設備の検討
施工計画 |  | 工事工程計画の作成 施工計画および仮設計画の作成
設計図 |  | 一般図（平面図、断面図） ポンプ設備組立図、詳細図 配管系統図、システム系統図 電源設備・操作制御設備配置配線図 （アイソメ図含む） 電源設備・操作制御設備単線結線図 盤外形図 仮設計画図
数量計算 |  | 数量表（集計表、内訳書） 機器、電気設備数量表 塗装面積表（集計表、内訳書） 撤去数量表 仮設数量表
概算工事費 |  | 揚水機場毎の概算工事費の算出
照査 |  | 業務全般
報告書作成 |  | 上記業務内容のまとめ、設計成果作成
小 計
場内整備実施設計
現地調査 |  | 実施設計に必要な調査を行う
資料の検討 |  | 実施設計のための資料収集及び貸与資料の内容把握
設計計画 |  | 場内配管の更新 吸水槽嵩上げの必要性の検討 場内付帯施設（フェンス・舗装・擁壁等）工事の工法検討
構造計算 |  | 各実施断面について、内外圧に対する詳細構造計算
構造図作成 |  | 場内配管、吸水槽、場内付帯施設の構造詳細図等を作成
付帯構造物 |  | 各構造物の詳細構造計算をして決定 制水弁類の電動化は、機器仕様、機器及び配線配管の配置、制御方法の決定
付帯施設構造図作成 |  | 構造一般図、構造詳細図、配筋図、鉄筋加工図の作成
平面図及び平面縦断図作成 |  | 詳細な揚水機場の平面図及び場内配管の平面縦断図、管割図の作成
土工図作成 |  | 施工法区分毎、土工数量等の記入
数量計算 |  | 土工、コンクリート、鉄筋、型枠、管、付帯工、仮設工材料等の詳細数量計算
施工計画 |  | 工程管理、施工順序、施工方法や主要施設の施工計画、各種仮設計画等の詳細計画の作成
総合検討 |  | 上記作業について総合的に検討を行う
照査 |  | 照査を行う
点検とりまとめ |  | 作成した成果のとりまとめを行い、報告書を作成する
小 計
計
※場内整備実施設計について、吸水槽嵩上げの必要性の確認ならびに
吸水槽の嵩上げ、場内配管更新及び場内付帯施設（フェンス・舗装・擁壁等）工事に
必要な工法検討、図面及び数量計算書の作成等を行う。