## 見積依頼 (2)
参考見積書について | [8 empty] | 別紙-2
宛名 | 独立行政法人水資源機構木曽川上流ダム総合管理所長
1日当たり
工種 | 規格 | 単位 | 労務費 |  |  | 労務費に対する割合 |  | 日当たり削孔長 | 備考
|  |  | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 材料費 | 機械経費率
|  |  | 人 | 人 | 人 | ％ | ％ | ｍ
ボーリング工 | φ100mm、鉛直下方、コンクリート部、コアなし | 日 | [6 empty] | 材料費には、ビット、ロッド等の費用を計上する。 機械経費率には、ボーリングマシン及び発電機等の損料及び燃料費を計上する。
ボーリング工 | φ66mm、鉛直下方、コンクリート部、コアなし | 日 | [6 empty] | 材料費には、ビット、ロッド等の費用を計上する。 機械経費率には、ボーリングマシン及び発電機等の損料及び燃料費を計上する。
ボーリング工 | φ66mm、鉛直下方、岩盤部（軟岩Ⅱ）、コアなし | 日 | [6 empty] | 材料費には、ビット、ロッド等の費用を計上する。 機械経費率には、ボーリングマシン及び発電機等の損料及び燃料費を計上する。
使用機械 | メーカー | 型番等 |  |  | 備考
ボーリングマシン
※本施工に使用する予定の機械の型番等について記載ください。
1箇所当たり
工種 | 規格 | 単位 | 労務費 |  |  | 労務費に対する割合 |  | 備考
|  |  | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 材料費 | 機械経費率
|  |  | 人 | 人 | 人 | ％ | ％
基礎排水管設置（通路部） | 参考図のとおり | 箇所 | [5 empty] | 基礎排水管の組立て、設置を行うものとし、材料費はセメントミルク、遮水パッカー、サドルバンド及び配管カバー等の費用を計上する。機械経費率には、吊り具等の損料を計上する。 なお、基礎排水管は本材料費に含まないものとする。
基礎排水管設置（階段部） | 参考図のとおり | 箇所 | [5 empty] | 基礎排水管の組立て、設置を行うものとし、材料費には、セメントミルク、遮水パッカー及びサドルバンド等の費用を計上する。機械経費率には、吊り具等の費用を計上する。 なお、基礎排水管は本材料費に含まないものとする。
コンクリートはつり |  | 箇所 | [5 empty] | 階段部のコンクリートカッター及びはつり作業を計上する。材料費には、ドリルの刃先等の費用を計上する。機械経費率には、コンクリートカッター等のの損料及び運転の費用を計上する。
仮設足場設置・撤去 |  | 箇所 | [5 empty] | 仮設足場の設置、撤去を行うものとし、機械経費率には、単管パイプやクランプ等の損料を計上する。
1式当たり
工種 | 規格 | 単位 | 労務費 |  |  | 労務費に対する割合 |  | 備考
|  |  | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 材料費 | 機械経費率
|  |  | 人 | 人 | 人 | ％ | ％
配電設備 設置・撤去 |  | 式 | [5 empty] | 配電設備の設置、撤去を行うものとし、機械経費にはキャブタイヤケーブル及び分電盤等の費用を計上する。
給排水設備設置・撤去 |  | 式 | [5 empty] | 給排水設備の設置、撤去を行うものとし、機械経費には配管材、継手及び給水ポンプ等の費用を計上する。
排水処理工 |  | 式 | [5 empty] | 汚泥の回収、場内運搬を行うものとし、材料費には土のう袋等の費用を計上する。 汚泥の処分費は、含まない。
人肩運搬工 | 参考図のとおり | 式 | [5 empty] | 本工事の資機材の場内運搬を人力行うものとし、機械経費には運搬に必要な機材等の費用を計上する。 （斜長：189ｍ、水平：180ｍ、高低差：17ｍ）
運搬重量 |  | ｔ | 小数第1位まで
※場内運搬にて運搬する重量（ボーリングマシン、ビット、ロッド、水中ポンプ等の本工事に必要な資機材を含む）

## 材料表
参考見積書について
宛名 | 独立行政法人水資源機構木曽川上流ダム総合管理所長
材料表：ボウリング工
名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 備 考
メタルクラウン | φ100㎜
メタルクラウン | φ66㎜
コアチューブ | φ100㎜、シングル、L=1.5m
コアチューブ | φ66㎜、シングル、L=1.5m
コアリフタ | φ100㎜用
コアリフタ | φ66㎜用
ボーリングロッド | φ40.5㎜、L=1.5m
材料表：基礎排水管設置工（通路部・階段部） |  |  |  |  | 1箇所当たり
名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 備 考
直管（両側オスネジ） | SUS304 32A、L=1.3ｍ |  | 1
直管（両側オスネジ） | SUS304 32A、L=0.30m |  | 1
直管（片側オスネジ） | SUS304 65A、L=0.5ｍ |  | 1 |  | φ66mmボーリングビットが通過できるサイズとする。
直管（片側オスネジ） | SUS304 32A、L=0.15m |  | 1
径違いチーズ | SUS304 65A×32A |  | 1 |  | φ66mmボーリングビットが通過できるサイズとする。
キャップ | SUS304 65A |  | 1 |  | φ66mmボーリングビットが通過できるサイズとする。
エルボ90° | SUS304 32A |  | 3
バルブ | SUS304 32A |  | 1
ニップル | SUS304 32A |  | 2

## 運搬距離
| 平面距離 | 斜距離 | 高さ
管理所入り口 |  |  | 1131
14325
エレベータ
| 18934 |  | 1113.5
| 9000 | 11715
| 23202 |  | 1106
| 7750 | 9925
| 3100 |  | 1099.8
| 2800 | 3960
| 6200 |  | 1097
洪水吐きセンター
14241
15692
| 112000 | 14422
| 6712 |  | 1105
29241
| 4500 | 5408
| 6050 |  | 1108 | ＳＤ－８
| 21113 |  |  | ＳＤ－７ | +6,050_ＳＤ－８から
| 6000 | 7211
12678
3000
| 6000 | 7211
| 4000 |  | 1116

## ×見積依頼
参考見積書について
宛名 | 独立行政法人水資源機構木曽川上流ダム総合管理所長
1日当たり
工種 | 規格 | 単位 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 材料費率 | 機械経費率 | 日当たり削孔長 | 備考
|  |  | 人 | 人 | 人 | ％ | ％ | ｍ
ボーリング工 | φ100mm、鉛直下方、コンクリート部、コアなし | 日 | [6 empty] | 材料費には、ビット、ロッド等の費用を計上する。 機械経費率には、ボーリングマシン及び錐進ポンプ等の損料及び運転費用を計上する。
ボーリング工 | φ66mm、鉛直下方、コンクリート部、コアなし | 日 | [6 empty] | 材料費には、ビット、ロッド等の費用を計上する。 機械経費率には、ボーリングマシン及び錐進ポンプ等の損料及び運転費用を計上する。
ボーリング工 | φ66mm、鉛直下方、岩盤部（軟岩Ⅱ）、コアなし | 日 | [6 empty] | 材料費には、ビット、ロッド等の費用を計上する。 機械経費率には、ボーリングマシン及び錐進ポンプ等の損料及び運転費用を計上する。
1箇所当たり
工種 | 規格 | 単位 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 材料費 | 機械経費率 | 備考
|  |  | 人 | 人 | 人 | ％ | ％
基礎排水管設置（通路部） | 参考図のとおり | 箇所 | [5 empty] | 基礎排水管の組立て、設置を行うものとし、材料費はセメントミルクの費用を計上する。
基礎排水管設置（階段部） | 参考図のとおり | 箇所 | [5 empty] | 基礎排水管の組立て、設置を行うものとし、コンクリートはつりに必要な人工と機械経費率を含む。基礎排水管の材料費は含まない。
コンクリートはつり |  | 箇所 | [5 empty] | 階段部のはつり作業を計上する。
仮設足場設置・撤去 | 参考図のとおり | 箇所 | [5 empty] | 仮設足場の設置、撤去を行うものとし、単管パイプやクランプの損料は含まない。
運搬重量 |  | ｔ | 小数第1位まで
※場内運搬にて運搬する重量（ボーリングマシン、ビット、ロッド、水中ポンプ等の本工事に必要な資機材を含む）
人肩運搬