## 工事一覧
令和７年度に発注を予定している工事
・独立行政法人水資源機構の令和７年度の工事の発注の見通しを次のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和８年１月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要の数量等は、公表時点のものであり、公表後変更することがあります。 ・令和７年４月１日に現場組織再編を行っています。 ・記載内容に変更がある場合 → 工事名の後ろに「（内容変更）」と付け加え、変更箇所に下線を引いています。 ・新規に工事等が追加される場合 → 工事名の後ろに「（追加工事）」と付け加えています。 ・契約方式に変更がある場合 → 工事名の後ろに「（契約方式変更）」と付け加えています。
令和８年１月１日現在（令和８年２月２日更新）
契約担当 事務所 | 事業担当 事務所 | 入札方式 | 工事種別 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 発注規模 | 政府調達 協定対象 | 公告 予定時期 | 問い合わせ先
利根川上流総合管理所 | 利根川上流総合管理所 群馬用水管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 群馬用水施設改築双林寺トンネル補強工事（仮称） | 群馬県渋川市中郷地内 | ・背面空洞充填工 延長122m ・ひび割れ補修工 延長122m 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・背面空洞充填工またはひび割れ補修工の施工実績を予定 | 約14ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 利根川上流総合管理所 (経理課0278-24-5711)
利根川上流総合管理所 | 利根川上流総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 矢木沢・奈良俣ﾀﾞﾑ流木処理工事 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原字矢木沢地内他 | ダム湖内の流木収集 約600m3 流木等運搬処分 約600m3 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・流木または伐採木の収集及び運搬を実施した工事の施工実績を予定 | 約8ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 利根川上流総合管理所 (経理課0278-24-5711)
利根川上流総合管理所 | 利根川上流総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 下久保ダム堆砂土砂搬出工事 | 群馬県多野郡神流町大字柏木地区内外 | 堆砂土舎掘削運搬 約2000m3 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・河川工事、河川維持工事 | 約8ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 利根川上流総合管理所 (経理課0278-24-5711)
利根川上流総合管理所 | 利根川上流総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 塗装工事 | 矢木沢ダム利水放流設備塗装工事（追加工事） | 群馬県みなかみ町藤原字矢木沢地内 | 放流管外面・橋梁部（歩廊含む）現場塗替塗装 521m2 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・塗装工事 | 約10ヶ月 | 3,000万円以上 6,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 利根川上流総合管理所 (経理課0278-24-5711)
利根川上流総合管理所 | 利根川上流総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 奈良俣ダム利水放流設備整備工事（追加工事） | 群馬県みなかみ町藤原字洗ノ沢地内 | 利水放流設備 ・ 放流管２号バルブ本体整備 １式 ・ 放流管1,2号バルブ開閉装置取替 １式 ・ 放流管1,2号予備ゲート開閉装置整備 １式 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・ダム用水門設備整備工事 | 約30ヶ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 利根川上流総合管理所 (経理課0278-24-5711)
利根川上流総合管理所 | 利根川上流総合管理所 | 参加の有無を確認する公募 | 機械設備工事 | 矢木沢ダム外堤内エレベータ設備整備工事（追加工事） | 群馬県みなかみ町藤原字矢木沢地内外１箇所 | 堤内エレベータ設備 ・矢木沢ダム堤内エレベータ 主および調速機用ワイヤロープ取替 １式 トラクションマシン用シーブおよびギア油取替 １式 調速機テンションプーリ取替 １式 ・奈良俣ダム堤内エレベータ 主および調速機用ワイヤロープ取替 １式 調速機テンションプーリベアリング取替 １式 【同種工事実績要件】 ・堤内エレベータ設備整備工事 | 約18ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 利根川上流総合管理所 (経理課0278-24-5711)
利根川上流総合管理所 | 利根川上流総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 利根川上流総管ダム観測設備工事（追加工事） | 埼玉県児玉郡神川町外 | ・気象観測設備更新 3施設 ・地震観測設備更新 2施設 ・堤体観測設備更新 1施設 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【同種工事実績要件】 ・各種観測設備を新設、増設、改造、部分更新又は全更新した工事実績を予定 | 約16ヶ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 利根川上流総合管理所 (経理課0278-24-5711)
利根川上流総合管理所 | 利根川上流総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 矢木沢ダム他低圧電気設備工事（追加工事） | 群馬県利根郡みなかみ町藤原外 | ・分電盤・ケーブル更新 ・受変電設備整備 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【同種工事実績要件】 ・配電線設備、照明設備等の新設、増設又は更新した工事実績を予定 | 約8ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 利根川上流総合管理所 (経理課0278-24-5711)
渡良瀬川ダム総合管理所 | 渡良瀬川ダム総合管理所 思川開発建設所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 建築一式工事 | 南摩注水工操作室新築工事（仮称） | 栃木県鹿沼市上南摩町地内 | 南摩注水工操作室 １棟 建築工事 RC造 地上1階 約80m2 電気設備工事１式 機械設備工事１式 【他機関実績評価】 【週休２日制工事】 【同種工事実績要件】 ・新築（RC造）工事の施工実績を予定 | 約8ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 渡良瀬川ダム総合管理所 (総務課0277-97-2131)
渡良瀬川ダム総合管理所 | 渡良瀬川ダム総合管理所 思川開発建設所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 南摩ダム周辺整備工事（仮称） | 栃木県鹿沼市上南摩町地内 | 南摩ダム周辺整備工事 一式 （土工、排水工、舗装工、警報看板設置他） 【他機関実績評価】 【週休２日制工事】 【同種工事実績要件】 ・道路付属施設設置工事の施工実績を予定 | 約12ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 渡良瀬川ダム総合管理所 (総務課0277-97-2131)
渡良瀬川ダム総合管理所 | 渡良瀬川ダム総合管理所 草木ダム | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 草木ダム利水放流設備油圧ユニット外整備工事（仮称）（追加工事） | 群馬県みどり市東町座間地内 | 油圧ユニット更新 1台 既設油圧配管改造 6系統 防油堤設置 1台 既設ピット蓋改造 2箇所 開度計ワイヤ取替 1台 機側操作盤更新 1面 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水門設備工事の施工実績を予定 | 約24ヶ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 渡良瀬川ダム総合管理所 (総務課0277-97-2131)
渡良瀬川ダム総合管理所 | 渡良瀬川ダム総合管理所 草木ダム | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 渡良瀬川ダム総合管理所外通信用直流電源装置蓄電池交換工事（仮称）（追加工事） | 群馬県みどり市東町座間地内 外 | 蓄電池更新 調達、据付、調整、撤去 １式 既設撤去 １式 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水門設備工事の施工実績を予定 | 約9ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 渡良瀬川ダム総合管理所 (総務課0277-97-2131)
荒川ダム総合管理所 | 荒川ダム総合管理所 浦山ダム | 指名競争入札 | 暖冷房・衛生設備工事 | 浦山ダム給水設備整備工事 | 埼玉県秩父市荒川久那地内 | 給水ポンプ取替 1台 | 約11ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 荒川ダム総合管理所 (総務課0494-23-1431)
利根川下流総合管理所 | 利根川下流総合管理所利根川河口堰大規模地震対策事業推進室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 利根川河口堰管理橋耐震補強工事(仮称) | 千葉県香取郡東庄町新宿地先他 | ・利根川河口堰及び黒部川水門管理橋耐震補強 一式 【週休2日制工事】 【地域防災担い手確保型総合評価】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・鋼管杭工事の施工実績を予定 | 約24ヶ月 | 3億4,000万円以上 8億2,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 利根川下流総合管理所 (総務課0299-79-3311)
利根川下流総合管理所 | 利根川下流総合管理所利根川河口堰大規模地震対策事業推進室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 利根川河口堰管理橋支承更新工事(仮称) | 千葉県香取郡東庄町新宿地先他 | ・利根川河口堰及び黒部川水門管理橋支承更新 一式 【週休2日制工事】 【地域防災担い手確保型総合評価】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・支承工事の施工実績を予定 | 約24ヶ月 | 3億4,000万円以上 8億2,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 利根川下流総合管理所 (総務課0299-79-3311)
利根川下流総合管理所 | 利根川下流総合管理所 | 参加の有無を確認する公募手続き | 機械設備工事 | 新利根機場監視操作制御設備整備（追加工事） | 茨城県稲敷市上之島地先 新利根河口水閘門機場 | ・新利根河口水閘門機場 監視操作制御設備 一式 | 約19ヶ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 利根川下流総合管理所 (総務課0299-79-3311)
利根川下流総合管理所 | 利根川下流総合管理所 | 参加の有無を確認する公募手続き | 機械設備工事 | 利根川河口堰ゲート設備整備工事（追加工事） | 千葉県香取郡東庄町新宿地先外 | ・利根川河口堰 制水ゲート及び調節ゲート開閉装置整備 一式 | 約14ヶ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 利根川下流総合管理所 (総務課0299-79-3311)
利根導水総合管理所 | 利根導水総合管理所 武蔵水路管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 武蔵水路水門設備整備工事 （内容変更） | 埼玉県行田市、鴻巣市 | 流量調節堰ゲート設備 ・開閉装置整備 ２門分 ・機側操作盤内部部品取替 １面 星川水門ゲート設備 ・開閉装置整備 ２門分 ・機側操作盤内部部品取替 １面 佐間水門ゲート設備 ・開閉装置整備 ２門分 ・機側操作盤内部部品取替 １面 荒木制水ゲート設備 ・開閉装置整備 ２門分 ・機側操作盤内部部品取替 １面 長野制水ゲート設備 ・開閉装置整備 ２門分 ・機側操作盤内部部品取替 １面 長野落放流口ゲート設備 ・開閉装置整備 １門分 ・機側操作盤内部部品取替 １面 ８号放流口ゲート設備 ・開閉装置整備 ３門分 ・機側操作盤内部部品取替 １面 旧忍川放流口ゲート設備 ・開閉装置整備 １門分 ・機側操作盤内部部品取替 １面 糠田排水ゲート設備 ・開閉装置整備 ３門分 ・機側操作盤内部部品取替 １面 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【施工点在型】 【同種工事実績要件】 以下の何れかの工事実績を予定 ・開閉装置（電動）の新設又は更新を行った実績 ・開閉装置（電動）の整備を行った実績 | 約10ヶ月 | 7,000万円以上 1億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 利根導水総合管理所 (総務課048-557-1501)
利根導水総合管理所 | 利根導水総合管理所 利根大堰等 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 葛西分水路４・５号ゲート設備整備工事（仮称） | 埼玉県加須市 | 葛西分水路４号ゲート設備 ・開閉装置整備 １門分 ・機側操作盤更新 １面 葛西分水路５号ゲート設備 ・開閉装置整備 １門分 ・機側操作盤更新 １面 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【施工点在型】 【同種工事実績要件】 以下の何れかの工事実績を予定 ・開閉装置（電動）の新設・更新又は整備を行った実績 ・ゲート機側操作盤の新設・更新を行った実績 | 約10ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 利根導水総合管理所 (総務課048-557-1501)
利根導水総合管理所 | 利根導水総合管理所 利根大堰等 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 埼玉用水路水位自動調節堰整備工事（仮称） | 埼玉県羽生市、加須市 | アミルゲート設備 ・ショックアブソーバ取替等 ９門 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【施工点在型】 【同種工事実績要件】 以下の何れかの工事実績を予定 ・ゲート設備の新設又は更新を行った実績 ・ゲート設備の整備を行った実績 | 約12ヶ月 | 7,000万円以上 1億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 利根導水総合管理所 (総務課048-557-1501)
利根導水総合管理所 | 利根導水総合管理所 見沼管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 基幹線水路小分水工整備工事（仮称） | 埼玉県行田市 | 基幹線水路その１分水工施設 ・バタフライ弁更新 ２基 ・スルースゲート更新 １門 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・バタフライ弁更新又は整備を行った施工実績を予定 | 約11ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 利根導水総合管理所 (総務課048-557-1501)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 | 参加者の有無を確認する公募 | 機械設備工事 | 印旛沼・房総導水路ポンプ設備整備工事 | 千葉県印旛郡栄町和田地内（印旛機場）外３箇所 | ポンプ設備の整備 １式 【週休２日制工事】 【若手技術者配置評価】 | 約13ヶ月 | 7,000万円以上 1億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 成田用水改築事業高田加圧機場外ポンプ設備改修工事（その２） | 千葉県山武郡芝山町地内 外３箇所 | 成田用水施設の各加圧機場におけるポンプ設備の改修 【週休２日制工事】 【地域防災担い手確保型総合評価】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・揚排水ポンプ設備の製作・据付または整備の施工実績を予定 | 約29ヶ月 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 成田北総管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 成田用水施設改築事業 新川取水工土木施設整備工事（仮称） | 千葉県成田市新川外地内 | 制水門耐震補強 一式 樋管耐震補強 一式 樋管コンクリート補修 一式 仮設工 一式 【余裕期間制度（発注者指定方式）】 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・門柱への鉄筋コンクリート巻立て工事の施工実績を予定 | 24ヶ月 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 成田北総管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 成田用水施設改築事業 尾羽根川水管橋外土木施設整備工事（仮称） | 千葉県成田市西大須賀地内外 | 尾羽根川水管橋管内面塗装 一式 尾羽根川水管橋管体改修 一式 尾羽根調圧水槽撤去 一式 指定仮設工 一式 無指定仮設工 一式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・管の呼び径1,350mm以上の管水路工事の施工実績を予定 | 16ヶ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 成田北総管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 成田用水施設改築事業 多古調整水槽取付水路工事（仮称） | 千葉県香取郡多古町間倉地内 | ・管水路工（鋼管φ1,200mm） 約95m ・制水弁工（φ1,200mm）3箇所 ・撤去復旧工 一式 ・指定仮設工 一式 ・無指定仮設工 一式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・管の呼び径800mm以上の管水路工事の施工実績を予定 | 15ヶ月 | 3億4,000万円以上 8億2,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 印旛沼施設等 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 管理用道路補修工事 | 千葉県印旛郡栄町酒直地内 | 舗装打換え工 １式 路盤工 １式 【週休２日制工事】 | 約4ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 印旛沼施設等 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 印旛機場転落防止柵設置工事 | 千葉県印旛郡栄町酒直地内 | 転落防止柵設置 １式 【週休２日制工事】 | 約4ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 房総管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 房総導水基幹施設等維持補修工事 | 千葉県山武郡横芝光町於幾地内外 | 除草工 １式 樹木管理工 １式 排水構造物清掃 １式 塵芥処理工 １式 施設整備工 １式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 | 約24ヶ月 | 7,000万円以上 1億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 房総管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 長柄ダム・南房総導水路施設維持補修工事 | 千葉県長生郡長柄町山之郷地内外 | 除草工 １式 樹木管理工 １式 排水構造物清掃 １式 施設整備工 １式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 | 約24ヶ月 | 7,000万円以上 1億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 房総管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 東金ダム放流設備機側操作盤整備工事 | 千葉県東金市松之郷地内 | 機側操作盤更新 1面 工場製作工 1式 現場据付工 1式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 | 約12ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 房総管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 房総導水路施設受変電設備等整備工事 | 千葉県東金市松之郷字関之戸3668-3 東金揚水機場 外6箇所 | 受変電設備工 １式 直流電源設備工 １式 撤去工 １式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 | 約24ヶ月 | 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 房総管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 長柄ダム･東金ダム堤体観測設備整備工事 | 千葉県市原市大字犬成字柴山976-2 長柄ダム管理棟 外1箇所 | 堤体観測設備工 １式 撤去工 １式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 | 約24ヶ月 | 8,000万円以上 1億4,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
千葉用水総合管理所 | 千葉用水総合管理所 房総管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 東金ダム流木止め設備整備工事 | 千葉県東金市松之郷地内 | 流木止め設備整備 １式 工場製作工 1式 現場据付工 1式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 | 約11ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 千葉用水総合管理所 (経理課047-483-0722)
木曽川上流ダム総合管理所 | 木曽川上流ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 阿木川ダム・岩屋ダム維持管理工事（内容変更） | 阿木川ダム：岐阜県恵那市 岩屋ダム：岐阜県下呂市 | （阿木川ダム） ･樹木剪定施肥防除 500本、4,500m2 ･除草 55,000m2 清掃工 21,000m2 ･貯水池流木収集 一式 (岩屋ダム) ・樹木選定 60m2 ･除草 30,000m2 ・清掃工 650m2 ・樹木伐採 一式 ･貯水池流木収集 一式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・除草工又は造園工 | 12ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木曽川上流ダム総合管理所 (総務課0573-25-5295)
木曽川上流ダム総合管理所 | 木曽川上流ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 阿木川ダム取水設備開閉装置整備工事（追加工事） | 岐阜県恵那市東野地内 | 阿木川ダムに設置されている取水設備の整備 ・開閉装置現地整備 一式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水門設備工事の施工実績を予定 | 約15ヶ月 | 7,000万円以上 1億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木曽川上流ダム総合管理所 (総務課0573-25-5295)
木曽川上流ダム総合管理所 | 木曽川上流ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 岩屋ダム電源ケーブル敷設工事（追加工事） | 岐阜県下呂市卯野原地内 | 電源ケーブル敷設 一式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・配電線設備工事の施工実績を予定 | 約12ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木曽川上流ダム総合管理所 (総務課0573-25-5295)
木曽川上流ダム総合管理所 | 木曽川上流ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 岩屋ダム監視カメラ設備工事（追加工事） | 岐阜県下呂市卯野原地内 | 監視カメラ設備工事 一式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・監視カメラ設備工事の施工実績を予定 | 約12ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木曽川上流ダム総合管理所 (総務課0573-25-5295)
木曽川中下流用水総合管理所 | 木曽川中下流用水総合管理所 濃尾第二施設改築事業推進室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 濃尾第二改築 早尾支線上流工区工事 | 愛知県愛西市早尾町地内 | 管水路工事 一式（約270ｍ） 場内整備工 一式 【週休２日制工事】 【同種工事実績要件】 ・管の呼び径φ500ｍｍ以上の管水路工事の施工実績を予定 | 約13ヶ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 木曽川中下流用水総合管理所 (経理課0587-97-3710）
木曽川中下流用水総合管理所 | 木曽川中下流用水総合管理所 濃尾第二施設改築事業推進室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 濃尾第二改築 両郷揚水機場ポンプ設備改修工事 | 愛知県海部郡飛島村渚４丁目地内 | ポンプ設備改修一式 ポンプφ250mm×３台 電動機出力30kW×３台 高圧受電設備 一式 操作制御設備 一式 付属設備 一式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【同種工事実績要件】 ・揚水機場工事の施工実績を予定 | 約25ヶ月 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木曽川中下流用水総合管理所 (経理課0587-97-3710）
木曽川中下流用水総合管理所 | 木曽川中下流用水総合管理所 濃尾第二施設改築事業推進室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 濃尾第二改築 揚水機場付帯設備工事 | 愛知県愛西市葛木町地内 | ・水中ポンプ（３台）の吊り上げ装置の製作・据付 １基×２機場分 ・既設吊り上げ装置の取り外し １基×１機場分 【週休２日制工事】 【同種工事実績要件】 ・ポンプ設備又はゲート設備の付帯設備据付の施工実績を予定 | 約８ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木曽川中下流用水総合管理所 (経理課0587-97-3710）
木曽川中下流用水総合管理所 | 木曽川中下流用水総合管理所 美濃加茂管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 木曽川右岸施設非常用ゲート整備工事 | 岐阜県加茂郡川辺町大字下麻生地内 | 電動スピンドル式2基の更新 機側操作盤2面の更新 スライドゲート2000mm×1100mm スライドゲート1300mm×1300mm 【週休２日制工事】 【同種工事実績要件】 ・水門設備工事の施工実績を予定 | 約13ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木曽川中下流用水総合管理所 (経理課0587-97-3710）
木曽川中下流用水総合管理所 | 木曽川中下流用水総合管理所 三重用水管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 菰野調整池外維持管理工事 | 三重県三重郡菰野町地内外 | ・除草工 一式（約200,000㎡/年） ・清掃工 一式 【週休２日制工事】 【地域防災担い手確保型総合評価】 【他機関実績評価】 【同種工事実績要件】 ・ダム、河川又は道路において、維持管理（除草又は施設補修等）を施工した工事を予定 | 約36ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木曽川中下流用水総合管理所 (経理課0587-97-3710）
木曽川中下流用水総合管理所 | 木曽川中下流用水総合管理所 三重用水管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 加佐登調整池予備発電・直流電源設備工事 | 三重県鈴鹿市加佐登地内 | ・加佐登調整池に設置されている。予備発電設備の燃料小出槽１台、直流電源装置１台の更新工事 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【同種工事実績要件】 ・受変電設備、非常用発電設備、無停電電源設備、直流電源設備の新設、増設、改造、部分更新、全更新の施工実績を予定 | 約11ヶ月間 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 木曽川中下流用水総合管理所 (経理課0587-97-3710）
木曽川中下流用水総合管理所 | 木曽川中下流用水総合管理所 三重用水管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 中里ダム水力発電計装設備整備工事 | 三重県いなべ市藤原町上之山田地内 | ・中里ダムに設置されている水力発電設備における計装設備の整備工事 水力発電設備発電機盤一式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【同種工事実績要件】 ・水力発電設備の新設、改造、部分更新、全更新の施工実績を予定 | 約10ヶ月間 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 木曽川中下流用水総合管理所 (経理課0587-97-3710）
木曽川中下流用水総合管理所 | 木曽川中下流用水総合管理所 濃尾第二施設改築事業推進室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 濃尾第二改築揚水機場受変電設備改修工事 | 愛知県愛西市西保地内外 | ・濃尾第二改築にて改築する揚水機場の既設受変電設備の進相コンデンサの取替および仮設受変電設備のリース・設置・撤去工事の一式 【週休２日制工事】 【同種工事実績要件】 ・受変電設備の新設・部分更新・全更新の施工実績 を予定 | 約18ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 木曽川中下流用水総合管理所 (経理課0587-97-3710）
木曽川中下流用水総合管理所 | 木曽川中下流用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 建築一式工事 | 濃尾第二改築神場揚水機場建屋改築工事 | 愛知県弥富市桴場地内 | 建屋改築 一式 ・建屋新築：木造 平屋建て 1棟（延べ面積 約40m2） ・建屋撤去：木造 平屋建て 1棟（延べ面積 約40m2） 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【同種工事実績要件】 ・建築物の新築、増築、改築のいずれかの工事の施工実績を予定 | 約7ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木曽川中下流用水総合管理所 (経理課0587-97-3710）
揖斐川・長良川総合管理所 | 揖斐川・長良川総合管理所 横山ダム管理室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 令和８年度横山ダム維持修繕工事（仮称） | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山地内他 | 貯水池周辺の維持修繕工事を予定 【中小企業配慮型総合評価】 | 約１２ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 揖斐川・長良川総合管理所 (経理課0594-42-5012)
揖斐川・長良川総合管理所 | 揖斐川・長良川総合管理所 横山ダム管理室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 令和７年度横山ダム維持補修工事（仮称）（追加工事） | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山地内 | 支承部修繕工１式、仮設工１式、技術管理費(安定計算)１式 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・コンクリート補修工事の施工実績を予定 | 約１２ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 揖斐川・長良川総合管理所 (経理課0594-42-5012)
揖斐川・長良川総合管理所 | 揖斐川・長良川総合管理所 横山ダム管理室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 令和８年度横山ダム放流警報表示設備整備工事（仮称） | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山地内他 | 主制御サーバー更新 1台、表示板更新 1局、機側装置改造 4局 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・放流警報表示設備または道路情報表示設備等の新設または更新工事の施工実績を予定 | 約９ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 揖斐川・長良川総合管理所 (経理課0594-42-5012)
揖斐川・長良川総合管理所 | 揖斐川・長良川総合管理所 横山ダム管理室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 令和８年度横山ダムオリフィスゲート設備外整備工事（仮称） | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山地内他 | オリフィスゲートの水密ゴム取替 １門分 流木引上装置整備（ワイヤロープ取替等） １式 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・ダム用水門設備の製作据付または整備の施工実績を予定 | 約11ヶ月 | 3,000万円以上 6,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 揖斐川・長良川総合管理所 (経理課0594-42-5012)
豊川用水総合管理所 | 豊川用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 大野頭首工小放流ゲート設備整備工事（仮称） | 愛知県新城市富栄字紺屋貝津地内 | 魚道調節ゲート等小放流設備の機側操作盤更新 1式、開閉装置分解整備等 6台分 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水門設備の製作据付工事又は整備工事の施工実績を予定 | 約17ヶ月 | 7,000万円以上 1億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 豊川用水総合管理所 (経理課0532-54-6501)
豊川用水総合管理所 | 豊川用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 豊川用水二期東部幹線水路高松除塵設備工事 | 愛知県田原市大草地内 | 自動除塵機の新設 2台分（水路幅2.1m×2連） 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・除塵設備の製作据付工事又は整備工事の施工実績を予定 | 約17ヶ月 | 7,000万円以上 1億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 豊川用水総合管理所 (経理課0532-54-6501)
豊川用水総合管理所 | 豊川用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 水源地区除草等工事（仮称） | 愛知県新城市名号地内他 | 除草工 約2万4千m2 施設補修工 １式 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水路・河川・道路等の維持管理工事、造園・植栽工事の施工実績を予定 | 約36ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 豊川用水総合管理所 (経理課0532-54-6501)
豊川用水総合管理所 | 豊川用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 西部幹線水路除草等工事（仮称） | 愛知県新城市日吉～愛知県蒲郡市水竹町地内 | 除草工 約47万m2 幹線水路除塵工 約300回 伐木工 約30本 舗装工 約100m2 幹線水路堆積土砂撤去 約30m3 施設補修工 １式 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水路・河川・道路等の維持管理工事、造園・植栽工事の施工実績を予定 | 約36ヶ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 豊川用水総合管理所 (経理課0532-54-6501)
豊川用水総合管理所 | 豊川用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 東部幹線豊橋管内除草等工事（仮称） | 愛知県豊橋市石巻町地内外 | 除草工 約73万m2 伐木工 約200本 舗装工 約100m2 幹線水路堆積土砂撤去 約200m3 施設補修工 １式 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水路・河川・道路等の維持管理工事、造園・植栽工事の施工実績を予定 | 約36ヶ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 豊川用水総合管理所 (経理課0532-54-6501)
愛知用水総合管理所 | 愛知用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 半田揚水機場ポンプ設備外整備工事（仮称） | 愛知県常滑市 | 半田揚水機場 ・ポンプ設備整備 2台 古場揚水機場 ・電動機設備 2台 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・ポンプ設備の製作据付又は分解整備の施工実績を予定 | 約24ヶ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 愛知用水総合管理所 (総務課0561-39-5460)
愛知用水総合管理所 | 愛知用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 桜鐘除塵設備整備工事（仮称） | 愛知県知多市 | 除塵機整備 1式 機側操作盤更新 1面 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・除塵設備の製作据付又は分解整備の施工実績を予定 | 約13ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 愛知用水総合管理所 (総務課0561-39-5460)
愛知用水総合管理所 | 愛知用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 幹線水路（第１区間）維持管理等業務 | 岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志から愛知県犬山市善師野地内 （愛知用水取水口～城東第１開水路） | 幹線水路除草工 1式（約８万m2） 塵芥処理 1式 側溝等清掃工 1式（約600m） 【週休2日制工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路等維持工事、河川等維持工事、水路等維持工事、道路等清掃、造園・植栽工事のいずれかの施工実績を予定 | 約12ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 愛知用水総合管理所 (総務課0561-39-5460)
愛知用水総合管理所 | 愛知用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 幹線水路（第２区間）維持管理等業務 | 愛知県犬山市善師野から愛知県春日井市高座町地内 （城東第２開水路～高座山開水路） | 幹線水路除草工 1式（約６万m2） 塵芥処理 1式 側溝等清掃工 1式（約600m） 【週休2日制工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路等維持工事、河川等維持工事、水路等維持工事、道路等清掃、造園・植栽工事のいずれかの施工実績を予定 | 約12ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 愛知用水総合管理所 (総務課0561-39-5460)
愛知用水総合管理所 | 愛知用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 幹線水路（第３区間・東郷調整池）維持管理等業務 | 愛知県春日井市高座町から愛知県愛知郡東郷町大字諸輪地内 | 幹線水路除草工 １式（約８万m2） 塵芥処理工 １式 ダム等除草工 １式（約１０万m2） 刈草堆肥化工 １式 側溝清掃工 １式（約3000m） 廃棄物等処理工 １式 【週休2日制工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路等維持工事、河川等維持工事、水路等維持工事、道路等清掃、造園・植栽工事のいずれかの施工実績を予定 | 約12ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 愛知用水総合管理所 (総務課0561-39-5460)
愛知用水総合管理所 | 愛知用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 幹線水路（第4区間）維持管理等業務 | 愛知県愛知郡東郷町大字尼ケ根から豊明市間米町地内 （和合第１開水路～三角池サイホン） | 幹線水路除草工 1式（約５万m2） 側溝等清掃工 1式（約1000m） 【週休2日制工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路等維持工事、河川等維持工事、水路等維持工事、道路等清掃、造園・植栽工事のいずれかの施工実績を予定 | 約12ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 愛知用水総合管理所 (総務課0561-39-5460)
愛知用水総合管理所 | 愛知用水総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 幹線水路（第5区間）維持管理等業務 | 豊明市間米町から東海市加木屋町地内 （競馬場第1開水路～吉川第３開水路） | 幹線水路除草工 1式（約５万m2） 側溝等清掃工 1式（約1000m） 【週休2日制工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路等維持工事、河川等維持工事、水路等維持工事、道路等清掃、造園・植栽工事のいずれかの施工実績を予定 | 約12ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 愛知用水総合管理所 (総務課0561-39-5460)
愛知用水総合管理所 | 愛知用水総合管理所 | 指名競争入札 | その他の工事 | 幹線水路（第６工区）維持管理等業務 | 愛知県大府市～愛知県常滑市 （横須賀第１開水路～申田池開水路） | 年間 幹線水路除草工 1式（約6 万m2） 側溝等清掃工 1式（約500m） 塵芥処理工 1式 【週休2日制工事】 | 約24ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 愛知用水総合管理所 (総務課0561-39-5460)
愛知用水総合管理所 | 愛知用水総合管理所 | 指名競争入札 | その他の工事 | 幹線水路（第７工区）維持管理等業務 | 愛知県東海市 （南沢開水路～坂森第２開水路） | 年間 幹線水路除草工 1式（約7万m2） ダム除草工 1式（約2万ｍ2) 側溝等清掃工 1式（約500m） 塵芥処理工 1式 【週休2日制工事】 | 約24ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 愛知用水総合管理所 (総務課0561-39-5460)
愛知用水総合管理所 | 愛知用水総合管理所 | 指名競争入札 | その他の工事 | 幹線水路（第８工区）維持管理等業務 | 愛知県常滑市～愛知県知多郡美浜町 （土取開水路～美浜第３開水路開水路・美浜調整池） | 年間 幹線水路除草工 1式（約8万m2） 側溝等清掃工 1式（約500m） 汚泥処理工 １式 【週休2日制工事】 | 約24ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 愛知用水総合管理所 (総務課0561-39-5460)
関西・吉野川支社 淀川本部 | 関西・吉野川支社 淀川本部 丹生事務所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 舗装工事 | 県道中河内木之本線舗装補修等工事（仮称） | 滋賀県長浜市余呉町地内 | ・道路打換え工（約9km） １式 ・付帯工 １式 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・舗装工事の施工実績を予定 | 約11ヶ月 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 関西・吉野川支社 淀川本部 (総務課06-6763-5182)
関西・吉野川支社 淀川本部 | 関西・吉野川支社 淀川本部 丹生事務所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 小原仮設橋他撤去等工事（仮称） | 滋賀県長浜市余呉町地内 | ・仮設橋撤去工 １式（約44m、橋台含む） ・仮設橋撤去工 １式（約15m） ・付帯工 １式 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・橋梁撤去工事の施工実績を予定 | 約11ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 関西・吉野川支社 淀川本部 (総務課06-6763-5182)
関西・吉野川支社 淀川本部 | 関西・吉野川支社 淀川本部 丹生事務所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 県道工事用迂回路撤去等工事（仮称） | 滋賀県長浜市余呉町地内 | ・迂回路撤去工 １式 （盛土撤去 約3000㎥） （大型土のう 約880袋） （袋詰め玉石 約220袋） 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・土木一式工事の施工実績を予定 | 約9ヶ月 | 3,000万円以上 6,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 関西・吉野川支社 淀川本部 (総務課06-6763-5182)
関西・吉野川支社 淀川本部 | 関西・吉野川支社 淀川本部 丹生事務所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 建築一式工事 | 南高田第二宿舎撤去工事（仮称） | 滋賀県長浜市南高田町地内 | ・宿舎等解体撤去 １式（木造平屋 4戸） ・付属建築物解体、外構撤去 1式 ・解体後の整地工事 １式 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【同種工事実績要件】 ・建築工事の施工実績を予定 | 約8ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 関西・吉野川支社 淀川本部 (総務課06-6763-5182)
木津川ダム総合管理所 | 木津川ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 高山ダム貯水池周辺等維持管理工事 | 京都府相楽郡南山城村地内他 | 清掃工（側溝等） １式 除草工 約180,000m2 植栽維持工 約1000本 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路、河川又は水路等の維持管理工事の施工実績を予定 | 約24ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木津川ダム総合管理所 (経理課0595-64-8961)
木津川ダム総合管理所 | 木津川ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 青蓮寺ダム貯水池周辺等維持管理工事 | 三重県名張市中知山地内他 | 清掃工 １式 除草工 約36,000m2 植栽維持工 約290本 流木塵芥処理工 約50m3 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 | 約２４ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 木津川ダム総合管理所 (経理課0595-64-8961)
木津川ダム総合管理所 | 木津川ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 室生ダム貯水池周辺等維持管理工事 | 奈良県宇陀市室生大野地内外 | 清掃工 約1,000m2 塵芥収集工 約50m3 除草工 約31,000m2 植栽維持工 約１00本 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・ダム又は河川における工事の施工実績を予定 | 約２４ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 木津川ダム総合管理所 (経理課0595-64-8961)
木津川ダム総合管理所 | 木津川ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 川上ダム貯水池周辺他維持管理工事（仮称） | 三重県伊賀市阿保地内他 | 除草工 約30,000m2 芝刈工 約9,500m2 寄植剪定工 約200m2 清掃工 1式 流木塵芥処理工 約200m3 土砂撤去工 約500m3 獣害対策工 約500m 滑止マット設置工 約500m2 法面保護工 約1000m2 縁石設置工 約600m 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 | 約16ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 木津川ダム総合管理所 (経理課0595-64-8961)
木津川ダム総合管理所 | 木津川ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 塗装工事 | 青蓮寺ダム開閉装置室塗装工事（追加工事） | 三重県名張市中知山地内 | 現場塗替塗装工 約150m2 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・ダム用水門、鋼構造物の塗装工事の施工実績を予定 | 約6ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木津川ダム総合管理所 (経理課0595-64-8961)
木津川ダム総合管理所 | 木津川ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 布目ダム常用洪水吐き設備整備工事(追加工事) | 奈良県奈良市北野山町地内 | 水密ゴム取替 １式 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・ダム用水門の水密ゴム取替の施工実績を予定 | 約10ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 木津川ダム総合管理所 (経理課0595-64-8961)
木津川ダム総合管理所 | 木津川ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 比奈知・布目ダム地震観測設備工事(追加工事) | 三重県名張市上比奈知地内 | 地震観測設備更新 １式 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・観測設備工事の施工実績を予定 | 約8ヶ月 | 6,000万円以上 8,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木津川ダム総合管理所 (経理課0595-64-8961)
木津川ダム総合管理所 | 木津川ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 室生ダム堤体観測設備整備工事(追加工事) | 奈良県宇陀市室生地内 | 堤体観測設備整備 １式 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・観測設備工事の施工実績を予定 | 約8ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 木津川ダム総合管理所 (経理課0595-64-8961)
木津川ダム総合管理所 | 木津川ダム総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 暖冷房・衛生設備工事 | 青蓮寺ダム操作室空調設備更新(追加工事) | 三重県名張市中知山地内 | 空調設備更新 １組 【週休2日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・暖冷房・衛生設備工事の施工実績を予定 | 約4ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 木津川ダム総合管理所 (経理課0595-64-8961)
桂川・猪名川ダム総合管理所 | 桂川・猪名川ダム総合管理所 日吉ダム | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 日吉ダム貯水池周辺維持管理工事 | 京都府京都市右京区京北下宇津町地内 京都府南丹市日吉町天若地内外 | 貯水池周辺、上流端堤防 除草工 １式（約140,000m2/年） 植栽維持工 １式(軽剪定、伐採約70本/年) 排水構造物清掃工 １式（側溝約360m,枡3箇所/年） 管理所修繕工 １式 貯水池周辺修繕工 １式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・河川又は道路における除草工事の施工実績を予定 | 約24ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 桂川・猪名川ダム総合管理所 (総務課0771-72-0171)
桂川・猪名川ダム総合管理所 | 桂川・猪名川ダム総合管理所 一庫ダム管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 一庫ダム通信用直流電源設備工事（追加工事） | 兵庫県川西市一庫唐松4－1 | 通信用直流電源装置の更新 １式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・直流電源設備、無停電電源設備、受変電設備、予備発電設備のいずれかの設備を新設、増設、改造、部分更新又は全更新した施工実績を予定。 | 約10ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 桂川・猪名川ダム総合管理所 (総務課0771-72-0171)
琵琶湖総合管理所 | 琵琶湖総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 湖南地区湖岸堤等維持管理工事 | 滋賀県大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市地先 | 除草工 除草 1式（延べ約105万m2） 支障木除去 1式（延べ約60本） 植栽維持工 寄植剪定 1式（延べ約10千m2） 中低・高木剪定 1式（延べ約420本） 撤去物処理工１式 堆肥製造工１式 雑工１式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路または河川の維持管理工事において除草工を実施した工事（ただし、準備工での除草は対象としない）の施工実績を予定 | 約18ヶ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 琵琶湖総合管理所 (総務課077-574-0680)
琵琶湖総合管理所 | 琵琶湖総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 湖西地区湖岸堤等維持管理工事 | 滋賀県高島市地内 | 除草工 除草 1式（延べ約42万m2） 植栽維持工 寄植剪定 1式（延べ約7千m2） 中低・高木剪定 1式（延べ約590本） 撤去物処理工１式 雑工１式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路または河川の維持管理工事において除草工を実施した工事（ただし、準備工での除草は対象としない）の施工実績を予定 | 約24ヶ月 | 7,000万円以上 1億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 琵琶湖総合管理所 (総務課077-574-0680)
琵琶湖総合管理所 | 琵琶湖総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 野洲川地区外樹木保全工事R8 | 滋賀県野洲市、近江八幡市地先 | 除草工 除草 1式（延べ約31万m2） 樹木管理工 不良木処理 1式（延べ約80本） 枯木処理 1式（延べ約80本） 枯防止 1式（延べ約900本） 伐木等処理工 1式(約100m3) 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・植栽管理を実施した工事（除草及び芝刈りは対象としない）の施工実績を予定 | 約24ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 琵琶湖総合管理所 (総務課077-574-0680)
琵琶湖総合管理所 | 琵琶湖総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 湖西管理所予備発電設備工事 | 滋賀県高島市今津町住吉1-3-4 | 予備発電設備の更新 ・予備発電装置（37.5kVA） ・消音器（排気・給気・排風） ・発電機補機盤、燃料小出し槽 外 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・非常用発電設備、受変電設備、無停電電源設備、直流電源設備のいずれかの設備を新設、増設、改造、部分更新又は全更新した施工実績を予定。 | 約10ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 琵琶湖総合管理所 (総務課077-574-0680)
琵琶湖総合管理所 | 琵琶湖総合管理所 | 指名競争入札 | その他の工事 | 長浜地区除草外工事（契約方式変更） | 滋賀県長浜市地先 | 除草工 除草 1式（延べ約17万m2） 水路等清掃工 水草除去 1式 雑木除去工 1式 撤去物処理工 １式 【週休２日制工事】 | 約12ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 琵琶湖総合管理所 (総務課077-574-0680)
琵琶湖総合管理所 | 琵琶湖総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 湖北地区浚渫土搬出工事 | 滋賀県長浜市、東近江市地先他 | 浚渫土搬出工 １式（約4,600m3） 撤去物処理工 １式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・公道を使用した土砂運搬（1,000m3以上）を実施した施工実績を予定 | 約5ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 琵琶湖総合管理所 (総務課077-574-0680)
琵琶湖総合管理所 | 琵琶湖総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 栃生局テレメータ設備改修工事 | 滋賀県高島市朽木栃生地先 | 栃生局テレメータ設備改修 ・パンザマスト(15m)建替 1式 ・無線機 1式 ・空中線 1式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・電気通信工事（有線電気通信、無線電気通信、データ通信設備、情報処理設備、情報収集設備、情報表示設備、放送機械設備、ＴＶ電波障害防除設備のいずれかの設備を設置した工事をいう。）又は、電気通信機器の製造（多重無線装置、移動無線装置、監視制御装置、電話交換装置、テレメータ装置のいずれかの装置を据付及び調整した製造をいう。）の施工実績を予定。 | 約8ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 琵琶湖総合管理所 (総務課077-574-0680)
吉野川上流総合管理所 | 吉野川上流総合管理所 池田ダム管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | Ｒ８池田ダム進相コンデンサ更新工事 | 徳島県三好市池田町西山谷尻地内 | 池田ダム管理所に設置されている進相コンデンサの更新工事 【週休２日制工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・建設業法における電気工事業としての施工実績を予定 | 約6ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 吉野川上流総合管理所 (経理課0883-72-2050）
吉野川上流総合管理所 | 吉野川上流総合管理所 新宮ダム管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | Ｒ８－Ｒ９新宮ダム無停電源装置整備工事 | 愛媛県四国中央市新宮町馬立地内 | 無無停電電源装置(15kVA)の冷却ファン、リレー部品交換 １式 【週休２日制工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 | 約11ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 吉野川上流総合管理所 (経理課0883-72-2050）
吉野川上流総合管理所 | 吉野川上流総合管理所 柳瀬ダム管理室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | Ｒ８柳瀬ダム宮前地区頭部排土工事（仮称） | 愛媛県四国中央市金砂町小川山地内 | ・土砂受入地整備工 １式 ・排土工 １式 【ICT活用工事（受注者希望型）】 【週休２日制工事】 【地域防災担い手確保型総合評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 | 約12ヶ月 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 吉野川上流総合管理所 (経理課0883-72-2050）
吉野川上流総合管理所 | 吉野川上流総合管理所 香川用水管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | Ｒ８調整池水質保全設備製作・据付工事（仮称） | 香川県三豊市山本町神田地内 | 水質保全設備の製作・据付 １式 【週休２日制工事】 【同種工事実績要件】 以下のいずれかの工事実績を予定 ・ダム用水質保全設備の製作・据付又は整備を行った工事 | 約12ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 吉野川上流総合管理所 (経理課0883-72-2050）
吉野川上流総合管理所 | 吉野川上流総合管理所 香川用水管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | Ｒ８－Ｒ９香川用水調整池揚水機場ポンプ制御設備整備工事（仮称） | 香川県三豊市山本町神田地内 | ポンプ設備の操作制御盤類のPLC装置取替 【週休２日制工事】 【同種工事実績要件】 以下のいずれかの工事実績を予定 ・ポンプ設備の製作・据付又は整備を行った工事 | 約16ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 吉野川上流総合管理所 (経理課0883-72-2050）
吉野川上流総合管理所 | 吉野川上流総合管理所 香川用水管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | Ｒ８－Ｒ９香川用水施設維持修繕工事（仮称） | 徳島県三好市池田町白地及び香川県三豊市財田町地内他 | 工事概要（年度あたり） 取水工塵芥撤去（潜水作業） 約１回 幹線水路仮締切設置撤去 約３箇所 幹線水路補強塗装補修 約10m2 幹線水路高圧洗浄 約4000m2 幹線水路土砂撤去 約30m3 横断水路土砂撤去 約100m3 法面補修 約50m2 メッシュフェンス補修 約20m 張コンクリート 約50m2 側溝清掃 約2,000m 除草工 約58,000m2 植栽維持工 剪定約30本 伐採 約50本 【週休２日制工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 | 約24ヵ月 | 7,000万円以上 1億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 吉野川上流総合管理所 (経理課0883-72-2050）
吉野川上流総合管理所 | 吉野川上流総合管理所 池田ダム管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | Ｒ７－R１０池田ダム放流警報設備工事（仮称）(追加工事) | 徳島県三好市池田町西山谷尻地内他17ヵ所 | 池田ダム放流警報設備の更新 １式 【週休２日制工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・放流警報設備、テレメータ設備、国土交通省の河川管理施設管理システムのいずれかの設備を新設、増設、改造、部分更新又は全更新した工事の施工実績を予定 | 約27ヶ月 | 2億以上 3億4000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 吉野川上流総合管理所 (経理課0883-72-2050）
吉野川上流総合管理所 | 吉野川上流総合管理所 早明浦ダム・高知分水水管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | Ｒ７－Ｒ９早明浦ダム洪水調節設備２号ゲート外整備工事（仮称）（追加工事） | 高知県土佐郡土佐町田井地内 | ・ダム用水門設備工場整備工 １式 ・ダム用水門設備現場整備工 １式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・以下のいづれかの工事実績を予定 ローラゲート設備（小型水門を除く）のうち主ローラ整備を含む工事又はローラゲート設備（小型水門を除く）の製作据付工事 | 約12ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 吉野川上流総合管理所 (経理課0883-72-2050）
吉野川上流総合管理所 | 吉野川上流総合管理所 早明浦ダム・高知分水水管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | Ｒ８早明浦ダム船戸地区地下水排除工事(仮称)(追加工事） | 高知県土佐郡大川村船戸地内 | ・地下水排除工 １式 ・無指定仮設工 １式 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】同種工事：地下水排除工工事 | 約12ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 吉野川上流総合管理所 (経理課0883-72-2050）
吉野川上流総合管理所 | 吉野川上流総合管理所 新宮ダム管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | Ｒ７－Ｒ８新宮ダム洪水放流設備計測装置更新工事（仮称）(追加工事) | 愛媛県四国中央市新宮町馬立地内 | 洪水放流設備計測装置の更新 1式 【週休２日制工事】 【同種工事実績要件】 以下の工事実績を予定 ・機側操作盤の製作・据付又は整備を行った工事 | 約11ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 吉野川上流総合管理所 (経理課0883-72-2050）
吉野川下流総合管理所 | 吉野川下流総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 南部幹線水路１号水位調整施設ゲート設備機側操作盤更新工事（仮称） | 徳島県板野郡上板町佐藤塚東地内 | ・機側操作盤 ２面 更新 その他の条件 【週休２日制工事（土日）】 【同種工事実績要件】 ・水門扉の機側操作盤の更新又は新設を行った実績 ・水門扉の製作据付工事を行った実績 ・水門扉の機側操作盤の整備又は改造を行った実績 | 令和8年4月～令和9年1月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 吉野川下流総合管理所 (総務課088-624-7733)
吉野川下流総合管理所 | 吉野川下流総合管理所 旧吉野川河口堰管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 河口堰施設維持補修工事（仮称） | 徳島県徳島市川内町地先及び徳島県板野郡松茂町地先 | 除草工 約5,000m2 水草等撤去処理工 約5m3 分画フェンス工 約400m 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・河川維持工事等の施工実績を予定 | 約11ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 吉野川下流総合管理所 (総務課088-624-7733)
吉野川下流総合管理所 | 吉野川下流総合管理所旧吉野川河口堰管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 今切川河口堰閘門ゲート外整備工事（仮称）（追加工事） | 徳島県徳島市川内町地先 | 制水ゲート整備（ワイヤロープ取替） ２門 閘門ゲート操作制御設備更新 １面 魚道ゲート操作制御設備更新 １式 魚道修理用ゲート １式 【週休２日制工事（土日）】 【同種工事実績要件】 ・水門設備の施工実績を予定 | 令和8年3月～令和9年11月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 吉野川下流総合管理所 (総務課088-624-7733)
吉野川下流総合管理所 | 吉野川下流総合管理所旧吉野川河口堰管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 鍋川閘門遠隔監視制御用光ケーブル配線工事（仮称）（追加工事） | 徳島県板野郡松茂町地先 | 光ケーブル配線、撤去、接続試験 １式（約900m区間） 装柱金物設置、撤去 １式 【週休２日制工事（土日）】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・有線電気通信の伝送路（光ケーブル又は通信ケーブル）の敷設工事を予定 | 約6ヶ月 | 3,000万未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 吉野川下流総合管理所 (総務課088-624-7733)
筑後川局 | 筑後川局 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 塗装工事 | 鷹取山鉄塔補修 | 福岡県うきは市 | 鷹取山中継所鉄塔（約45m）の補修・塗装 一式 ・塗装工（素地調整、補修塗り、下・中・上塗り） 約1,500m2 ・ボルト交換工 約800本 ・仮設工（メッシュシート、単管足場、敷板・足場板約） 一式 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・鋼構造物の現場塗装工事の施工実績を予定 | 約15ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 筑後川局 (総務課0942-34-7001)
筑後川上流総合管理所 | 筑後川上流総合管理所 寺内ダム再生・筑後川水系ダム群連携事業推進室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 建築一式工事 | ダム群連携コア倉庫新築工事 | 福岡県朝倉市内 | 建築工事 1式（床面積135m2） 【週休2日制の適用工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・鉄骨造建築物の施工実績を予定 | 約9ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年3月頃) | 筑後川上流総合管理所 (経理課0946-25-0113）
筑後川上流総合管理所 | 筑後川上流総合管理所 寺内ダム再生・筑後川水系ダム群連携事業推進室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 建築一式工事 | 寺内ダム再生クレストゲート建屋改築１期工事 | 福岡県朝倉市内 | 建築工事 1式 鉄骨造平屋建て （床面積140m2程度） 【週休2日制の適用工事】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・鉄骨造建築物の施工実績を予定 | 約16ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 筑後川上流総合管理所 (経理課0946-25-0113）
筑後川上流総合管理所 | 筑後川上流総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | その他の工事 | 令和８－９年度 松原ダム・下筌ダム維持修繕工事（仮称） | 大分県日田市外 | 除草工 約125,000㎡ 樹林帯維持工 280本 清掃工 900m3 施設維持工 1式 河川土工 3,500m3 応急処理工 1式 仮設工 1式 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事の施工実績】 ・同種工事の施工実績を予定 | 約24ヶ月 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 筑後川上流総合管理所 (経理課0946-25-0113）
筑後川上流総合管理所 | 筑後川上流総合管理所 寺内ダム再生・筑後川水系ダム群連携事業推進室 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 土木一式工事 | 建設発生土受入地進入路整備工事 | 福岡県朝倉市 | 道路土工 １式 法面工 １式 排水構造物工 １式 舗装工 １式 防護柵工 １式 （全長約1.5km、幅員4m程度） 【週休2日制の適用工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種・類似工事実績要件】 ・道路改良の施工実績を予定 | 約７ケ月 | 1億円以上 2億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年1月頃) | 筑後川上流総合管理所 (経理課0946-25-0113）
筑後川上流総合管理所 | 筑後川上流総合管理所 江川ダム | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 電気工事 | 河川放流工水位計外取替工事（仮称） | 福岡県朝倉市 | 水位計 取替 １台 開度分岐装置 取替 １台 【週休2日制の適用工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水位観測設備、気象観測設備、地震観測設備、堤体観測設備、水質観測設備の施工実績を予定。 | 約6ケ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 筑後川上流総合管理所 (経理課0946-25-0113）
筑後川上流総合管理所 | 筑後川上流総合管理所 江川ダム | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 江川ダム表面取水ゲートワイヤロープ取替工事（仮称） | 福岡県朝倉市 | 表面取水ゲート ワイヤロープ取替 １台 【週休2日制の適用工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水門扉（小形水門除く）のワイヤロープウインチ式開閉装置にワイヤロープを取付、又は取替を行った工事の施工実績を予定。 | 約12ヶ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 筑後川上流総合管理所 (経理課0946-25-0113）
筑後川上流総合管理所 | 筑後川上流総合管理所 寺内ダム | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 寺内ダム低水管理用バルブ１号整備工事（仮称）（追加工事） | 福岡県朝倉市 | 表面取水ゲート ワイヤロープ取替 １台 【週休2日制の適用工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・ダム用水門扉の油圧式開閉装置整備の施工実績を予定。 | 約12ヶ月 | 7,000万円以上 1億円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 筑後川上流総合管理所 (経理課0946-25-0113）
筑後川上流総合管理所 | 筑後川上流総合管理所 寺内ダム | 参加者の有無を確認する公募 | 電気工事 | 寺内ダム管理用制御処理設備整備工事（仮称）（追加工事） | 福岡県朝倉市 | ダム管理用制御処理設備 中間整備 FA-PC 11台交換 【週休2日制の適用工事】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・ダム又は堰における管理用制御処理設備を新設、増設、改造、部分更新又は全更新の施工実績を予定。 | 約11ヶ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 筑後川上流総合管理所 (経理課0946-25-0113）
筑後川下流総合管理所 | 筑後川下流総合管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 福岡導水流量調節ゲート整備工事 | 福岡県久留米市高野1-1-1 | ・流量調節ゲート（1門）電動スピンドル式開閉装置更新及び機側操作盤部品取替 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 下記（ア）（イ）の施工実績を予定 ・（ア）小形ゲート設備の開閉装置整備を自ら行った工事 ・（イ）小形ゲート設備の製作・据付を自ら行った工事 （ただし、小形ゲート設備は電動式に限る） | 約11ヵ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 筑後川下流総合管理所 (経理課0942-26-4551）
筑後川下流総合管理所 | 筑後川下流総合管理所 筑後川下流用水管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 総合対策筑後導水路金丸川サイホン制水ゲート更新対策工事 | 福岡県久留米市 | ・金丸川サイホン制水ゲートの更新 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水門設備の施工実績 | 約1年4ヵ月 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 筑後川下流総合管理所 (経理課0942-26-4551）
筑後川下流総合管理所 | 筑後川下流総合管理所 筑後川下流用水管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 総合対策筑後取水口ブロワ設備更新対策工事 | 福岡県久留米市 | ・取水口ブロワ設備の更新 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水門設備の施工実績 | 約1年4ヵ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 筑後川下流総合管理所 (経理課0942-26-4551）
筑後川下流総合管理所 | 筑後川下流総合管理所 筑後大堰管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 筑後大堰上下流塩分濃度観測設備工事（追加工事） | 福岡県久留米市 | ・堰の塩分濃度観測設備の更新 【週休２日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・水質観測設備の施工実績 | 約9ヵ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 筑後川下流総合管理所 (経理課0942-26-4551）
筑後川下流総合管理所 | 筑後川下流総合管理所 筑後大堰管理所 | 一般競争入札（総合評価落札方式） | 機械設備工事 | 筑後大堰左岸魚道ゲート設備外整備工事（仮称）（追加工事） | 福岡県久留米市 | ・左岸魚道ゲート設備の整備 ・扉体塗替塗装、水密ゴム取替、油圧ユニット整備、油圧シリンダ整備、開閉装置室内整備 【週休３日制工事】 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・河川用水門設備の施工実績 | 約10ヵ月 | 3,000万円未満 | 対象外 | 第4四半期(令和8年2月頃) | 筑後川下流総合管理所 (経理課0942-26-4551）