## 東部幹線水路
基本情報 | [8 empty] | 概況 | [6 empty] | 一般項目 | [63 empty] | 健康項目 | [25 empty] | 底質項目 | [25 empty] | その他
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132
事業所名 | 施設名 | 地点名 | 調査機関名 | 調査年 | 調査月 | 調査日 | 調査時 | 調査分 | 天候 | 気温 | 透視度(河) | 透明度(貯) | 水色(貯) | 外観 | 臭気(冷時) | 水温 | 濁度 | ＤＯ | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ |  | ＳＳ | 大腸菌群数 | 総窒素 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 | 亜硝酸態窒素 | 硝酸態窒素 | 総リン | ｵﾙﾄﾘﾝ酸態リン | クロロフィルａ | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 | ２ＭＩＢ | ジオスミン | ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ | 臭気強度 | 放線菌類 | 塩化物イオン | 電気伝導度 | ＴＯＣ | 一般細菌 | クロロホルム | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ブロモホルム | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ |  | 亜鉛 | 総鉄 | 鉄（２価） | 銅 | ナトリウム | マンガン | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 蒸発残留物 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | フェノール類 | 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) | 味 | 色度 | 残留塩素 | 遊離炭素 | 色相 | 粒度組成 | 酸素飽和百分率 | 紫外線吸光度 | アルカリ度（総アルカリ度等） | 有機リン | 総窒素(溶存態) | 溶解性総ﾘﾝ | 溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ | 溶解性ＣＯＤ | 硫酸イオン | 硫化物イオン | 溶性ケイ酸 | 有機態窒素 | ケルダール窒素 | 油分(ﾉﾙﾏﾙﾍｺｻﾝ抽出物質) | ふん便性大腸菌 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | フッ素 | ホウ素 | １，４－ジオキサン | 堆積厚 | 含水率 | ｐＨ | 強熱減量 | ＣＯＤ | ＴＯＣ | 総窒素 | 総リン | 硫化物 | 酸化還元電位 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 6価クロム | ヒ素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 粒度組成 | 鉄 | マンガン | 植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ | 底生動物
[10 empty] | （℃） | (cm) | (m) |  |  |  | （℃） | (度） | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (MPN/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/m3) | (mg/l) | (ng/l) | (ng/l) | (mg/l) | (希釈の倍数値/l) | (集落数/l) | (mg/l) | (mS/m) | (mg/l) | (集落数/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (度) | (mg/l) | (mg/l) |  | (％) | (％) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (個/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (％) |  | (％) | (mg/g) |  | (mg/g) | (mg/g) | (mg/g) | (mV) | (mg/kg) |  | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) |  | (mg/kg) | (％) | (mg/kg) | (mg/kg) | (細胞数/ml) | (個体数/m2)
香川用水 | 東部幹線水路 | 土器川チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 3 |  |  |  | 晴 | 17.5 | [5 empty] | 10.7 | 0.5 |  | 7.51
香川用水 | 東部幹線水路 | 土器川チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 6 |  |  |  | 曇 | 25.5 | [5 empty] | 20.2 | 1.1 |  | 7.51 |  |  |  | 3 | [23 empty] | < | 0.1
香川用水 | 東部幹線水路 | 土器川チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 9 |  |  |  | 晴 | 24.8 | [5 empty] | 19.8 | 5.8 |  | 7.33 |  |  |  | 6 | [23 empty] | < | 0.1
香川用水 | 東部幹線水路 | 土器川チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 12 |  |  |  | 晴 | 4.1 | [5 empty] | 8.2 | 0.5 |  | 7.03 |  |  | < | 1 | [23 empty] | < | 0.1
香川用水 | 東部幹線水路 | 大林チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 3 |  |  |  | 晴 | 17.8 | [5 empty] | 10.3 | 0.8 |  | 7.61 |  |  | < | 1 | [23 empty] | < | 0.1
香川用水 | 東部幹線水路 | 大林チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 5 |  |  |  | 晴 | 18 | [5 empty] | 16.7 | 0.9 |  | 7.42 |  |  |  | 2 | [23 empty] | < | 0.1
香川用水 | 東部幹線水路 | 大林チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 8 |  |  |  | 晴 | 32 | [5 empty] | 24.1 | 0.8 |  | 7.26 |  |  | < | 1 | [23 empty] | < | 0.1
香川用水 | 東部幹線水路 | 大林チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 11 |  |  |  | 晴 | 15.1 | [5 empty] | 14.2 | 0.6 |  | 7.24 |  |  | < | 1 | [23 empty] | < | 0.1
香川用水 | 東部幹線水路 | 鵜生池チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 3 |  |  |  | 雨後晴 | 9 | [5 empty] | 10.5 | 2 |  | 7.6
香川用水 | 東部幹線水路 | 鵜生池チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 5 |  |  |  | 晴 | 20.5 | [5 empty] | 18.9 | 0.6 |  | 7.67 |  |  | < | 1 | [23 empty] | < | 0.1
香川用水 | 東部幹線水路 | 鵜生池チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 8 |  |  |  | 晴時々曇 | 34.5 | [5 empty] | 25.5 | 0.6 |  | 7.66 |  |  | < | 1 | [23 empty] | < | 0.1
香川用水 | 東部幹線水路 | 鵜生池チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 11 |  |  |  | 晴 | 13.5 | [5 empty] | 15 | 0.3 |  | 7.58 |  |  | < | 1 | [23 empty] | < | 0.1

## 高瀬支線水路
基本情報 | [8 empty] | 概況 | [6 empty] | 一般項目 | [62 empty] | 健康項目 | [25 empty] | 底質項目 | [25 empty] | その他
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132
事業所名 | 施設名 | 地点名 | 調査機関名 | 調査年 | 調査月 | 調査日 | 調査時 | 調査分 | 天候 | 気温 | 透視度(河) | 透明度(貯) | 水色(貯) | 外観 | 臭気(冷時) | 水温 | 濁度 | ＤＯ | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ |  | ＳＳ | 大腸菌群数 | 総窒素 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 | 亜硝酸態窒素 | 硝酸態窒素 | 総リン | ｵﾙﾄﾘﾝ酸態リン | クロロフィルａ | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 | ２ＭＩＢ | ジオスミン | ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ | 臭気強度 | 放線菌類 | 塩化物イオン | 電気伝導度 | ＴＯＣ | 一般細菌 | クロロホルム | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ブロモホルム | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 亜鉛 | 総鉄 | 鉄（２価） | 銅 | ナトリウム | マンガン | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 蒸発残留物 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | フェノール類 | 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) | 味 | 色度 | 残留塩素 | 遊離炭素 | 色相 | 粒度組成 | 酸素飽和百分率 | 紫外線吸光度 | アルカリ度（総アルカリ度等） | 有機リン | 総窒素(溶存態) | 溶解性総ﾘﾝ | 溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ | 溶解性ＣＯＤ | 硫酸イオン | 硫化物イオン | 溶性ケイ酸 | 有機態窒素 | ケルダール窒素 | 油分(ﾉﾙﾏﾙﾍｺｻﾝ抽出物質) | ふん便性大腸菌 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | フッ素 | ホウ素 | １，４－ジオキサン | 堆積厚 | 含水率 | ｐＨ | 強熱減量 | ＣＯＤ | ＴＯＣ | 総窒素 | 総リン | 硫化物 | 酸化還元電位 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 6価クロム | ヒ素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 粒度組成 | 鉄 | マンガン | 植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ | 底生動物
[10 empty] | （℃） | (cm) | (m) |  |  |  | （℃） | (度） | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (MPN/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/m3) | (mg/l) | (ng/l) | (ng/l) | (mg/l) | (希釈の倍数値/l) | (集落数/l) | (mg/l) | (mS/m) | (mg/l) | (集落数/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (度) | (mg/l) | (mg/l) |  | (％) | (％) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (個/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (％) |  | (％) | (mg/g) |  | (mg/g) | (mg/g) | (mg/g) | (mV) | (mg/kg) |  | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) |  | (mg/kg) | (％) | (mg/kg) | (mg/kg) | (細胞数/ml) | (個体数/m2)
香川用水 | 高瀬支線水路 | 二宮チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 3 | 15 | 晴 |  |  | 20.3 | [5 empty] | 11.2 | 0.6 |  | 7.69 | [27 empty] | －
香川用水 | 高瀬支線水路 | 二宮チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 4 | 25 | 曇 |  |  | 24.3 | [5 empty] | 15.3 | 0.6 |  | 7.67 |  |  |  | 3 | [23 empty] | 0.1未満
香川用水 | 高瀬支線水路 | 二宮チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 7 | 19 | 雨 |  |  | 25 | [5 empty] | 22 | 1.1 |  | 7.6 |  |  |  | 2 | [23 empty] | 0.1未満
香川用水 | 高瀬支線水路 | 二宮チェック地点 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 10 | 24 | 晴 |  |  | 19.5 | [5 empty] | 17.1 | 0.6 |  | 7.64 |  |  | < | 1 | [23 empty] | 0.1未満

## -
基本情報 | [8 empty] | 概況 | [6 empty] | 一般項目 | [61 empty] | 健康項目 | [25 empty] | 底質項目 | [25 empty] | その他
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132
事業所名 | 施設名 | 地点名 | 調査機関名 | 調査年 | 調査月 | 調査日 | 調査時 | 調査分 | 天候 | 気温 | 透視度(河) | 透明度(貯) | 水色(貯) | 外観 | 臭気(冷時) | 水温 | 濁度 | ＤＯ | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | 大腸菌群数 | 総窒素 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 | 亜硝酸態窒素 | 硝酸態窒素 | 総リン | ｵﾙﾄﾘﾝ酸態リン | クロロフィルａ | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 | ２ＭＩＢ | ジオスミン | ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ | 臭気強度 | 放線菌類 | 塩化物イオン | 電気伝導度 | ＴＯＣ | 一般細菌 | クロロホルム | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ブロモホルム | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 亜鉛 | 総鉄 | 鉄（２価） | 銅 | ナトリウム | マンガン | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 蒸発残留物 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | フェノール類 | 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) | 味 | 色度 | 残留塩素 | 遊離炭素 | 色相 | 粒度組成 | 酸素飽和百分率 | 紫外線吸光度 | アルカリ度（総アルカリ度等） | 有機リン | 総窒素(溶存態) | 溶解性総ﾘﾝ | 溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ | 溶解性ＣＯＤ | 硫酸イオン | 硫化物イオン | 溶性ケイ酸 | 有機態窒素 | ケルダール窒素 | 油分(ﾉﾙﾏﾙﾍｺｻﾝ抽出物質) | ふん便性大腸菌 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | フッ素 | ホウ素 | １，４－ジオキサン | 堆積厚 | 含水率 | ｐＨ | 強熱減量 | ＣＯＤ | ＴＯＣ | 総窒素 | 総リン | 硫化物 | 酸化還元電位 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 6価クロム | ヒ素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 粒度組成 | 鉄 | マンガン | 植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ | 底生動物
[10 empty] | （℃） | (cm) | (m) |  |  |  | （℃） | (度） | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (MPN/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/m3) | (mg/l) | (ng/l) | (ng/l) | (mg/l) | (希釈の倍数値/l) | (集落数/l) | (mg/l) | (mS/m) | (mg/l) | (集落数/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (度) | (mg/l) | (mg/l) |  | (％) | (％) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (個/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (％) |  | (％) | (mg/g) |  | (mg/g) | (mg/g) | (mg/g) | (mV) | (mg/kg) |  | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) |  | (mg/kg) | (％) | (mg/kg) | (mg/kg) | (細胞数/ml) | (個体数/m2)
香川用水 | － | 香川用水取水工地点 | 水資源機構 | 2022 | 2
香川用水 | － | 香川用水取水工地点 | 水資源機構 | 2022 | 5
香川用水 | － | 香川用水取水工地点 | 水資源機構 | 2022 | 8
香川用水 | － | 香川用水取水工地点 | 水資源機構 | 2022 | 11

## 宝山湖
基本情報 | [8 empty] | 概況 | [6 empty] | 一般項目 | [76 empty] | 健康項目 | [43 empty] | 底質項目 | [25 empty] | その他
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 |  | 31 | 32 |  | 33 |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | 47 |  | 48 | 49 |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 | 85 | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 | 93 |  | 94 |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  | 100 |  | 101 |  | 102 |  | 103 |  | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132
事業所名 | 施設名 | 地点名 | 調査機関名 | 調査年 | 調査月 | 調査日 | 調査時 | 調査分 | 天候 | 気温 | 透視度(河) | 透明度(貯) | 水色(貯) | 外観 | 臭気(冷時) | 水温 | 濁度 | ＤＯ | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ |  | ＳＳ | 大腸菌群数 |  | 総窒素 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 |  | 亜硝酸態窒素 |  | 硝酸態窒素 |  | 総リン | ｵﾙﾄﾘﾝ酸態リン |  | クロロフィルａ | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 |  | ２ＭＩＢ |  | ジオスミン | ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ | 臭気強度 | 放線菌類 | 塩化物イオン | 電気伝導度 | ＴＯＣ | 一般細菌 | クロロホルム | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ブロモホルム | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ |  | 亜鉛 |  | 総鉄 | 鉄（２価） |  | 銅 | ナトリウム | マンガン | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 蒸発残留物 |  | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 |  | フェノール類 | 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) | 味 | 色度 | 残留塩素 | 遊離炭素 | 色相 | 粒度組成 | 酸素飽和百分率 | 紫外線吸光度 | アルカリ度（総アルカリ度等） | 有機リン | 総窒素(溶存態) | 溶解性総ﾘﾝ | 溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ | 溶解性ＣＯＤ | 硫酸イオン | 硫化物イオン | 溶性ケイ酸 | 有機態窒素 | ケルダール窒素 | 油分(ﾉﾙﾏﾙﾍｺｻﾝ抽出物質) | ふん便性大腸菌 |  | カドミウム |  | 全シアン |  | 鉛 |  | 六価クロム |  | ヒ素 |  | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ |  | ジクロロメタン |  | 四塩化炭素 |  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | チウラム | シマジン | チオベンカルブ |  | ベンゼン |  | セレン |  | フッ素 |  | ホウ素 |  | １，４－ジオキサン | 堆積厚 | 含水率 | ｐＨ | 強熱減量 | ＣＯＤ | ＴＯＣ | 総窒素 | 総リン | 硫化物 | 酸化還元電位 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 6価クロム | ヒ素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 粒度組成 | 鉄 | マンガン | 植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ | 底生動物
[10 empty] | （℃） | (cm) | (m) |  |  |  | （℃） | (度） | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (MPN/100ml) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/m3) | (mg/l) |  | (ng/l) |  | (ng/l) | (mg/l) | (希釈の倍数値/l) | (集落数/l) | (mg/l) | (mS/m) | (mg/l) | (集落数/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (度) | (mg/l) | (mg/l) |  | (％) | (％) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (個/100ml) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (％) |  | (％) | (mg/g) |  | (mg/g) | (mg/g) | (mg/g) | (mV) | (mg/kg) |  | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) |  | (mg/kg) | (％) | (mg/kg) | (mg/kg) | (細胞数/ml) | (個体数/m2)
香川用水 | 宝山湖 | 表層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 3 | 22 |  |  | 晴 | 17.1 | [5 empty] | 14 |  | 11.6 | 7.79 | 2.7 | 5 |  | 2 | 10 |  | 0.3 | < | 0.05 | < | 0.004 | < | 0.1 | < | 0.05 |  | < | 2 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | < | 0.03 |  |  |  |  | 0.004 | 34 | [12 empty] | 117 |  | 33
香川用水 | 宝山湖 | 表層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 4 | 25 |  |  | 晴 | 21.2 |  | 1.5 |  |  | 強生ぐさ臭 | 19.3 | 0.7 | 8.8 | 8.72 | 0.6 | 3.5 |  | 1 |  |  | 0.2 | < | 0.05 | < | 0.004 |  | 0.2 | < | 0.05 |  | < | 2 |  | < | 1 | < | 1 |  |  |  | 3 |  | 2.2 | 2000 | [5 empty] | < | 0.1 | < | 0.03 |  | < | 0.1 | 3 | 0.003 | 35 | 57 | < | 0.02 | < | 0.0001 | [7 empty] | 105 |  | 29 | [12 empty] | < | 0.003 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 5e-05 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.01 | < | 0.004 | < | 0.03 |  | < | 0.001 | < | 0.001 |  |  |  |  | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.08 | < | 0.1 | < | 0.005
香川用水 | 宝山湖 | 表層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 7 | 19 |  |  | 晴 | 26 |  | 0.8 |  |  | 微藻土臭 | 29.3 | 1 | 8.6 | 9.05 | 0.6 | 3.4 | < | 1 |  | < | 0.2 | < | 0.05 | < | 0.004 |  | 0.2 | < | 0.05 |  | < | 2 |  | < | 1 | < | 1 |  |  |  | 3 |  | 2.3 | 40000 | [5 empty] | < | 0.1 | < | 0.03 |  | < | 0.1 | 3 | 0.002 | 31 | 46 | < | 0.02 | < | 0.0001 | [7 empty] | 118 |  | 31.5 | [12 empty] | < | 0.003 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 5e-05 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.01 | < | 0.004 | < | 0.03 |  | < | 0.001 | < | 0.001 |  |  |  |  | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.08 | < | 0.1 | < | 0.005
香川用水 | 宝山湖 | 表層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 10 | 24 |  |  | 晴 | 22.3 |  | 1.3 |  |  | 微藻臭 | 22.4 | 0.8 | 8.8 | 7.59 | 0.7 | 2.7 | < | 1 |  | < | 0.2 | < | 0.05 |  | 0.009 |  | 0.2 | < | 0.05 |  | < | 2 |  | < | 1 | < | 1 |  |  |  | 2 |  | 1.6 | 190000 | [5 empty] | < | 0.1 | < | 0.03 |  | < | 0.1 | 3 | 0.002 | 35 | 33 | < | 0.02 | < | 0.0001 | [7 empty] | 96.2 |  | 31.8 | [12 empty] | < | 0.003 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 5e-05 |  |  | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.01 | < | 0.004 | < | 0.03 |  | < | 0.001 | < | 0.001 |  |  |  |  | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.08 | < | 0.1 | < | 0.005
香川用水 | 宝山湖 | 中層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 3 | 22 |  |  | 晴 | 17.1 | [5 empty] | 9.2 |  | 12.1 | 7.94 | 1.2 | 3.7 |  | 1 | 3 |  | 0.2 | < | 0.05 | < | 0.004 | < | 0.1 | < | 0.05 |  | < | 2 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | < | 0.03 |  |  |  |  | 0.005 | 34 | [12 empty] | 109 |  | 32
香川用水 | 宝山湖 | 中層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 4 | 25 |  |  | 晴 | 21.2 | [5 empty] | 13.7 |  | 8.8 | 8.45 | 0.9 | 3.8 |  | 2 |  |  | 0.2 | < | 0.05 | < | 0.004 |  | 0.2 | < | 0.05 |  | < | 2 | [8 empty] | 3 | [10 empty] | < | 0.03 |  |  |  |  | 0.004 | 35 | [12 empty] | 120 |  | 32.3
香川用水 | 宝山湖 | 中層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 7 | 19 |  |  | 晴 | 26 | [5 empty] | 24.7 |  | 8.5 | 9.48 | 0.5 | 4.3 |  | 3 |  |  | 0.3 | < | 0.05 | < | 0.004 |  | 0.2 | < | 0.05 |  | < | 2 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | < | 0.03 |  |  |  |  | 0.003 | 34 | [12 empty] | 158 |  | 29.5
香川用水 | 宝山湖 | 中層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 10 | 24 |  |  | 晴 | 22.3 | [5 empty] | 21.9 |  | 8.9 | 7.9 | 0.8 | 2.6 | < | 1 |  | < | 0.2 | < | 0.05 |  | 0.009 |  | 0.2 | < | 0.05 |  | < | 2 | [8 empty] | 3 | [10 empty] | < | 0.03 |  |  |  |  | 0.003 | 35 | [12 empty] | 96.8 |  | 31.5
香川用水 | 宝山湖 | 底層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 3 | 22 |  |  | 晴 | 17.1 | [5 empty] | 7.9 |  | 10.6 | 7.78 | 0.9 | 3.2 |  | 1 | 7 |  | 0.3 |  | 0.06 | < | 0.004 | < | 0.1 | < | 0.05 |  | < | 2 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | < | 0.03 |  |  |  |  | 0.005 | 34 | [12 empty] | 92.1 |  | 32
香川用水 | 宝山湖 | 底層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 4 | 25 |  |  | 晴 | 21.2 | [5 empty] | 9.3 |  | 8.8 | 7.47 | 1.1 | 3 |  | 2 |  |  | 0.2 |  | 0.07 | < | 0.004 |  | 0.2 | < | 0.05 |  | < | 2 | [8 empty] | 3 | [11 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.028 | 35 | [12 empty] | 89.5 |  | 32.6
香川用水 | 宝山湖 | 底層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 7 | 19 |  |  | 晴 | 26 | [5 empty] | 12 |  | 8.6 | 8.08 | 0.9 | 3.3 |  | 2 |  | < | 0.2 | < | 0.05 | < | 0.004 |  | 0.2 | < | 0.05 |  | < | 2 | [8 empty] | 3 | [10 empty] | < | 0.03 |  |  |  |  | 0.003 | 36 | [12 empty] | 85 |  | 33.5
香川用水 | 宝山湖 | 底層 | 香川県広域水道企業団 | 2022 | 10 | 24 |  |  | 晴 | 22.3 | [5 empty] | 14 |  | 8.1 | 7.24 | 3.6 | 3.6 |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 0.07 |  | 0.005 |  | 0.2 | < | 0.05 |  | < | 2 | [8 empty] | 3 | [11 empty] | 0.45 |  |  |  |  | 0.085 | 37 | [12 empty] | 29.4 |  | 37.5